## Slide 2
کاربردهای GIS در آب و فاضلاب
GIS

## Slide 3
محاسبات
GIS
GIS چیست ؟
؟
سیستم حامی تصمیم گیری
ذخیره سازی، نگهداری، مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات جغرافیایی
و ارائه نتیجه
Geographic Information System
سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقدمه
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری

## Slide 4
چرا GIS؟
افزایش جمعیت
افزایش اطلاعات
محاسبات
GIS
مقدمه
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری

## Slide 5
تاریخچه GIS
- سیستم اطلاعات جغرافیایی کانادا CGIS
- سازمان جنگلداری کانادا
اواخر دهه 1980
- مدلسازي تاسیسات آب و فاضلاب و مدیریت شبکه
- مطالعات آبهاي آشامیدنی
- در سال 2000میلادي حدود %90تاسیسات آب در ایالات متحده از تکنولوژي GIS استفاده شده.
محاسبات
GIS
مقدمه
ایجاد
GIS
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 6
مقدمه
Data Base + Map= GIS
Points
Lines
Polygons
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 7
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
Raster
Vector
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 8
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
کاربرد
GIS
ایجاد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 9
مقدمه
محاسبات
GIS
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
1- Ranking
2- Pair Wise (Comparison)
3- AHP (Analytic Hierarchy Process)
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری

## Slide 10
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
Pair Wise (Comparison)
درجه اهمیت | تعریف | توضیح
1 | اهمیت مساوی | در تحقیق هدف ،دو معیار اهمیت مساوی دارند.
3 | اهمیت اندکی بیشتر | تجربه نشان می دهد که برای تحقیق هدف ، اهمیت i کمی بیشتر ازj است.
5 | اهمیت بیشتر | تجربه و تامل نشان می دهد که اهمیت i آشکارا بیشتر از jاست.
7 | اهمیت خیلی بیشتر | در عمل ثابت شد که اهمیت I خیلی بیشتر از j است.
9 | اهمیت مطلق | اهمیت خیلی بیشترi نسبت به j به طور قطعی به اثبات رسیده است.
8و6و4و2 | مقادیر بینابین | هنگامی که حالت میانه ای وجود دارد.
Expert Choice
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 11
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
مدل‌هاي‌ موجود تلفيق‌ نقشه‌ها
مدل‌ منطق‌ بولين‌ (Boolean Logic Model)
- مدل‌ همپوشاني‌ شاخص‌ (Index Overlay Model)
- مدل‌ منطق‌ فازي ( (Fuzzy Logic Model
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 12
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
مدل‌ همپوشاني‌ شاخص‌ (Index Overlay Model)
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
محاسبات
GIS
نتیجه گیری

## Slide 13
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
مدل‌ همپوشاني‌ شاخص‌ (Index Overlay Model)
اندیس تناسب برای هر پیکسل از رستر نهایی در نرم­افزار ArcGIS طبق رابطه زیر انجام می پزیرد:
كه در اين رابطه Vi انديس تناسب ناحيه i ام، n تعداد كل معيارها ، wj وزن معيار j ام و vij ارزش (امتياز) محاسبه شده ناحيه i تحت معيار j است
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 14
مقدمه
تهیه اطلاعات مکانی و توصیفی مورد نیاز
ایجاد لایه های مورد نیاز
تهيه نقشه فاکتور و طبقه بندي مجدد آن ها
محاسبه وزن معیارها با استفاده ازروش‌ مقايسه زوجی
تلفيق نقشه ها فاكتور و تعيين مكانهای مناسب
خروجی
Choropleth map
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
محاسبات
GIS

## Slide 15
مقدمه
محاسبات
GIS
9- کلانتری علی،2007، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدبریت اطلاعات آب و فاضلاب شهری
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
ایجاد
GIS

## Slide 16
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
1- ایجاد پایگاه داده زمین مرجع براي مدیریت شبکه
2- مسیریابی خطوط لوله با استفاده از GIS
3- ارائه سه بعدي با GIS
نتیجه گیری
کاربرد
GIS
کاربرد GIS در آب و فاضلاب

## Slide 17
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
1- ایجاد پایگاه داده زمین مرجع براي مدیریت شبکه
2- مسیریابی خطوط لوله با استفاده از GIS
3- ارائه سه بعدي با GIS
4- کاربرد GIS در حوادث
سالیانه به يك ميليون حادثه در کشور
20 درصد از كل درآمدهاي شركتهاي آب و فاضلاب
ترمیم
30 درصد تلفات
%50-%60 حوادث
Online
Offline
نتیجه گیری
کاربرد
GIS
کاربرد GIS در آب و فاضلاب

## Slide 18
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
(اطلاعات مكاني، توصيفي و تحليلي حوادث بر اساس علت حادثه(همدان، منطقه راهنما،1381
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 19
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
نزدیک­ترین شیر فلکه به محل حادثه که باید بسته شود
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 20
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
مشترکینی که در اثر اتفاق بدون آب مانده با اسامی و فاصله از محل حادثه
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 21
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
5- جانمايي تصفيه خانه هاي فاضلاب در كلان شهر ها
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 22
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
5- جانمايي تصفيه خانه هاي فاضلاب در كلان شهر ها
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 23
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
5- جانمايي تصفيه خانه هاي فاضلاب در كلان شهر ها
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 24
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
6- سرویس قطع اشتراك
مدیریت و بهینه سازي سیستم قطع اشتراك مشترکین بدهکار می باشد
اداره آب شهر فیلادلفیا
60 % افزایش
7- تهیه مسیرهاي کنتورخوانی
نتیجه گیری
کاربرد
GIS

## Slide 25
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
نتیجه گیری
دیگر کاربرد­های GIS در صنعت آب و فاضلاب
استفاده از وضعيت موجود شبكه جهت طرحهاي اصلاح و بازسازي شبكه
نگهداري اطلاعات بصورت رقومي و سهولت به روز كردن اطلاعات
پيش‎بيني نيازهاي آتي و برنامه‎ريزي در رابطه با توسعه سيستم
گزارش از وضعيت پروژه‎هاي در حال اجرا و ميزان پيشرفت آنها (ارتباط با MSP )
بسترسازي و كمك به برقراري سيستم ISO
کاربرد
GIS

## Slide 26
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
اطلاعات صحیح،کافی و مناسب
نتیجه گیری
هماهنگی تمام نهادها و شرکتها
اگر حجم کار زیاد، دفعات دسترسی به اطلاعات زیاد و بروز رسانی اطلاعات مهم باشد
سیستم GIS مقرون به صرفه است.
داده ها غیررقومی و بصورت چاپ شده یا دست نویس می باشد
هزینه زیاد و مشکل
دانش و آگاهی + آموزش

## Slide 27
مقدمه
محاسبات
GIS
ایجاد
GIS
کاربرد
GIS
نتیجه گیری
GIS = Get Intelligent Solutions
پایان
کانال تلگرامی
بانک پاورپوینت های مهندسی رشته عمران و معماری https://telegram.me/Bankpptmohandesi